附件

温 馨 提 示

龙岗区各燃气用户：

因受冷空气影响，近期出现低温天气。为有效预防燃气安全事故的发生，现温馨提示如下：

一、请正确选择使用符合安全要求的燃气热水器，切勿使用直排式、烟道式热水器。

二、使用热水器时要加强通风，保持浴室空气流动，防止一氧化碳中毒和窒息。

三、各燃气用户要加强燃气管道、气罐、炉具的检查，一旦发现燃气泄漏，应及时通风，避免明火和静电，防止引发燃气火灾和爆燃事故。

四、请购买正规燃气企业提供的燃气，切勿购买来路不明或小卡片提供联系方式的“黑气”。我区目前共有9家正规经营的瓶装燃气企业，正规瓶装燃气站点均有统一标识，其统一送气电话分别为：

深燃石油气   83800000     燕山燕鹏燃气   25797777

蓝光化工燃气   28862162   六南能源燃气   89927777

深岩燃气  88899888        顺威煤气  967111

深能燃气  29181000        深南燃气  26868777

深油液化气  84800777

2016年11月