太阳能热水系统能效测评现场及资料准备要求

一、现场要求

1、为确保现场测评效果，业主应按原设计要求进行系统调试，调试合格并至少正常运行3天后，方可以进行测试（已正常使用的，不需进行此步骤）；

2、现场检测期间，业主需指定至少一名运维人员配合测评工作人员工作，配合工作包括：①将系统调整至正常运行状态，并保持系统运行的稳定性，未经现场测评人员确认不可随意调整系统运行状态；②测试需持续4-5天左右（若因阴雨天太阳能热水系统未有效集热，测试天数将顺延），特殊情况下，需停止用户用水，业主应提前通知住户，避免造成不必要的投诉；③测试期间需要在每天晚上6点左右进行水箱放水和补水操作，请物业人员配合；④提供必要的测试工具：如220V电源、上下楼顶及水箱所需的梯子、设备存放和可供测评工作人员临时休息的房间等；⑤确保测评仪器的安全；⑥及时解决太阳能热水系统检测期间出现的系统相关的各种问题。

二、资料准备要求：

1、工程建设报批手续、工程质量验收和竣工验收文件。

2、可再生能源建筑应用设计专项审查报告。

3、太阳能热水系统建筑应用竣工验收图纸。

4、由法定计量检测单位出具的太阳能集热器等关键部件的检验合格证明（光热系统的关键部件包括：系统支架、太阳能集热器、贮水箱、系统管路、系统保温、电气装置、辅助热源等）。

5、太阳能热水系统施工过程中必要的记录复印件（与太阳能热水系统相关的主要材料、设备、构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告）。

6、太阳能热水系统运行调试记录复印件（设备单机试运转、系统联合试运转）。

7、太阳能热水系统竣工验收文件和总结报告。

8、太阳能热水系统建筑应用管理制度和操作规程。

9、太阳能热水系统项目基本信息表。

10、新建建筑提交节能审查意见书或节能专项验收意见书。