附件3-1（装修）

表一  建筑工程基本情况检查表

深圳市      质监站    第    组

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 监督编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  | 施工许可证号 |  |  |
| 建筑面积 | ㎡ |  | 建筑高度 | m | 层 数 |  |
| 结构类型 |  |  | 基础形式 |  | 开工时间 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  |  |  |  | 资质 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 资质 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 资质 |  |
| 施工总包单位 |  |  |  |  | 资质 |  |
| 施工 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目 |  |
|  |  |  |  |  | 分包项目 |  |
|  |  |  |  |  | 分包项目 |  |
| 工程设计负责人 |  | 职称 |  |  | 资格证 |  |
| 工程总监 |  | 职称 |  |  | 资格证 |  |
| 工程项目经理 |  | 职称 |  |  | 资格证 |  |
| 工程技术负责人 |  | 职称 |  |  | 资格证 |  |
| 检查部位 |  |  |  |  |  |  |

检查人：                                                             年    月    日

表二  相关责任主体质量行为检查表

深圳市      质监站    第    组

工程名称：                                                        编号：

| 责任主体 | 检查项目 | 存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 设计单位 | 是否超越本单位资质等级承揽工程 |  |
|  | 是否执行强制性标准 |  |
|  | 设计人员是否有资质，签字手续是否齐全 |  |
|  | 是否及时签发设计变更文件 |  |
|  | 是否注明工程使用年限 |  |
| 建设单位 | 原设计有重大设计变更的，施工图设计文件是否重新报审 |  |
|  | 是否按规定委托工程质量检测 |  |
|  | 节能信息公示是否满足相关文件要求 |  |
| 施工单位 | 是否超越本单位资质等级承揽工程 |  |
|  | 有无违法分包所承揽的工程 |  |
|  | 质量责任制的建立及落实 |  |
|  | 是否对分包单位工程质量负责 |  |
|  | 是否擅自修改工程设计 |  |
|  | 出现质量问题是否及时返修 |  |
| 存在主要问题： |  |  |

检查人：                                                                   年    月    日

表三  施工现场质保体系检查表（200分）

工程名称：

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位资质 | 不符合要求，扣20分； | 20 |  |
| 2 | 项目管理机构 | a.项目管理人员配备不齐，扣5分； b.项目主要管理人员兼职，扣5分； c.岗位责任制不明晰，扣5分； d.岗位责任制不落实，扣5分。 | 20 |  |
| 3 | 现场质量管理制度 | a.现场质量管理制度一般，扣5分； b.现场质量管理制度差，扣10分。 | 10 |  |
| 4 | 工程质量检验制度 | a.工程质量检验制度一般，扣5分； b.工程质量检验制度差，扣10分。 | 10 |  |
| 5 | 项目经理履职情况 | 重要工序、部位不在岗，扣15分。 | 15 |  |
| 6 | 技术负责人履职情况 | 重要工序、部位不在岗，扣10分。 | 10 |  |
| 7 | 质量安全员持证及履职情况 | a.质量安全员履职情况一般，扣5分； b.质量安全员履职情况差，扣10分。 | 10 |  |
| 8 | 设置《工程承包单位信息公示牌》情况 | 不符合要求，扣15分。 | 15 |  |
| 9 | 焊工上岗证书 | 焊工上岗证缺一本，扣5分。 | 10 |  |
| 10 | 施工组织设计或专项施工方案审批及执行情况 | a.按管理制度审批，但执行过程中有偏差，扣10分； b.审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行，扣20分。 | 20 |  |
| 11 | 有关规范、标准的配置情况 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑节能工程施工质量验收规范》、《建筑防水工程技术规程》缺一项，扣5分。 | 15 |  |
| 12 | 工程技术标准及施工图设计文件的实施情况 | 不按照工程技术标准及施工图设计文件实施，扣20分。 | 20 |  |
| 13 | 质量问题和质量事故处理情况 | a.未及时处理，扣8分； b.整改不合格，扣15分。 | 15 |  |
| 14 | 对分包单位的管理制度 | a管理制度一般，扣5分； b.管理制度差，扣10分。 | 10 |  |
| 合 计 |  |  | 200 |  |
| 存在主要问题： |  |  |  |  |

检查人：                                             年     月     日

表四  装饰装修技术资料检查表（60分）

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗、幕墙设计文件 | 无原设计单位（工程建筑主体设计单位）确认，扣10分 | 10 |  |
| 2 | 单独发包的装修项目 | 无施工许可证，扣10分 | 10 |  |
| 3 | 门窗、幕墙 | a.无出厂合格证，一种扣3分； b.无材料复检报告，一种扣3分； c.无门窗三性试验报告先施工，扣10分； d.无幕墙四性试验报告先施工，扣10分。 | 20 |  |
| 4 | 饰面砖、花岗石、人造板材料 | a.外墙饰面砖无吸水率检验报告，扣3分； b.面砖外墙无拉拔试验合格报告，扣5分； c.内墙面砖无放射性检验报告，扣5分； d.内墙石材无放射性检测报告，扣5分； e.人造木板无游离甲醛含量检测报告，扣5分。 | 20 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 存在主要问题： |  |  |  |  |

检查人：                                                  年    月    日

表五  装饰装修实物质量检查表（140分）

（一般检查二个楼层）

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面瓷砖 | a.外墙面空鼓，一处扣5分； b.内墙面空鼓超过1/4块砖，一处扣1分； c.边角非整砖宽度小于1/2块砖，一处扣1分； d.外墙面砖颜色不一致，扣5分； e.内墙面砖颜色不一致，扣3分。 | 20 |  |
| 2 | 吊顶 | a.龙骨、吊杆、钢杆件无防腐、防锈处理，扣5分； b.吊杆距主龙骨端部距离大于30cm，扣3分； c.吊顶板面不平顺，线条不顺直，扣5分； d.吊顶边角不吻合，有明显缝隙，扣3分； e.吊顶板颜色不一致，扣5分。 | 20 |  |
| 3 | 阳台、楼梯栏杆 | a.高度不足，扣5分； b.间距不满足规范要求，扣5分。 | 10 |  |
| 4 | 门窗安装 | a.在砌体上安装门窗采用射钉固定，扣10分； b.外推拉窗扇无防脱落装置，扣5分； c.低窗无防护措施，扣5分； d.外窗框周边无防水材料堵塞密实，扣5分。 | 20 |  |
| 5 | 消防通道楼梯 | 宽度不足，扣10分 | 10 |  |
| 6 | 地面 | a.砂浆地面开裂，一条扣0.5分； b.卫生间、阳台地面无排水坡度，扣5分； c.砂浆地面有大于400cm2空鼓，一处扣1分； d.地砖、石材地面有非边角空鼓，一处扣1分； e.楼梯相邻步级高差大于10mm，一处扣1分； f.地砖、石材地面、边角有小于1/4块的，一处扣1分； g.地砖、石材颜色不一致，扣2分； h.地砖、石材地面拼缝不均，线条不顺直，扣2分； i.卫生间地面防水不符合设计要求，扣5分。 | 20 |  |
| 7 | 装修改动 | 改动承重结构或主要使用功能未经原设计单位或具备相应资质的设计单位确认，扣10分 | 10 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 存在主要问题： |  |  |  |  |

检查人：                                                  年    月    日

表六  土建节能工程质量检查表（100分）

|  | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计、审图 | a.无节能设计专篇，扣5分； b.无节能设计计算书，扣5分； c.节能设计参数、指标不明确，一项扣2分； d.节能设计变更未经审图机构审查先施工，扣10分。 | 30 |  |
| 2 | 节能方案、档案 | a.无节能施工技术方案，扣10分； b.节能施工方案未经总监审查批准，扣5分； c.不合格节能材料退场手续不清，扣2分； d.节能资料未单独组卷，扣2分。 | 20 |  |
| 3 | 墙体 | a.墙体材料进场导热系数、密度、强度、有机保温材料的燃烧性能复检，缺一项扣5分； b.保温隔热材料厚度不符合设计要求，扣5分； c.保温隔热材料粘结不牢，有脱层、空鼓、开裂，扣5分。 | 20 |  |
| 4 | 外窗、幕墙 | a.气密性、传热系数（幕墙玻璃）、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点、有机保温材料的燃烧性能复检不符合设计要求，一项扣5分； b.外窗气密性检测，一组少于3樘，扣5分。 | 20 |  |
| 5 | 屋面、地面 | a.保温隔热材料导热系数、密度、强度、有机保温材料的燃烧性能进场复检不符合设计要求，一项扣5分； b.保温隔热板厚度不符合设计要求，扣5分。 | 10 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 存在主要问题： |  |  |  |  |

检查人：                                                 年    月    日

表七  装饰装修、节能质量检查评分统计表

工程名称：

| 检查项目 |  | 应得分 | 实得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保体系 |  |  |  |  |
| 装饰装修 | 技术资料 |  |  |  |
|  | 实物质量 |  |  |  |
| 节能质量 |  |  |  |  |
| 综合评分 |  |  |  |  |
| 综合质量评价： 检查组长签名： 年 月 日 |  |  |  |  |