## XX项目立项阶段绿色专篇

## 编制说明：

- 本《绿色专篇》为《项目建议书》中的一个章节。

- 各条文措施说明应根据项目实际情况填写，不可直接抄写条文要求。

## 一、主要依据文件

- 《深圳经济特区绿色建筑条例》

- 《绿色建筑评价标准》 GB/T50378

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

- 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75

- 《公共建筑节能设计规范》SJG44

- 《居住建筑节能设计规范》SJG45

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176

- 《深圳市装配式建筑评分规则》

- 《深圳市重点区域建设工程设计导则》

- 《深圳市关于大力推进分布式光伏发电的若干措施》

- 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

## 二、建筑节能说明

（一）建筑节能目标

1.建筑节能率

依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021规定，居住建筑节能率应为65%以上，公共建筑节能率应为72%以上。

本项目建筑节能率：

2.建筑碳排放强度

## 依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021规定，新建居住建筑和公共建筑碳排放强度分别在2016年执行的节能标准的基础上平均降低40%，碳排放强度平均降低7 kgCO2/（㎡*a）。本项目碳排放强度平均降低         %，碳排放强度平均降低       kgCO2/（㎡*a）。

## 三、绿色建筑说明

（一）绿色建筑目标

项目将绿色环保的理念贯穿到项目规划、设计、施工、运营的全寿命周期，并将以人为本、关注环境、降低资源消耗的绿色建筑内涵延伸到整个项目的建设中，凸显本项目的绿色特质。

本项目绿色建筑建设目标为：

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019      星级

（二）绿色建筑主要指标

## 1.一般要求

【根据项目目标星级，明确项目各章节的最低得分要求】

项目应进行全装修，且根据项目的目标星级，需对围护结构热工性能按比例提高，并满足对节水器具、隔声性能、室内主要空气污染物浓度降低比例的要求。

|  | 一星级 | 二星级 |  | 三星级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 围护结构热工性能提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例 | 围护结构提高5%，或负荷降低5% | 围护结构提高10%，或负荷降低10% |  | 围护结构提高20%，或负荷降低15% |
| 节水器具用水效率等级 | 3级 | 2级 |  |  |
| 住宅建筑隔声性能 | - | 室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准限值 |  |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 10% | 20% |  |  |
| 外窗气密性 | 符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密 |  |  |  |

## 2.绿色建筑措施说明

## (安全耐久)

场地安全防护：场地无滑坡、泥石流、洪涝等自然危险，场地无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

结构安全设计：对整体结构、局部部位或者关键构件及节点按更高的抗震性能目标进行设计，采取措施减少地震作用。

地面防滑：基于建筑的特点，本项目室内外地面或路面设置防滑措施，建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、卫生间等应设置防滑措施。

场地交通优化：本项目场地采用人车分流措施，且步行和自行车交通系统设有充足照明。

应急通道：走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

安全防护警示：建筑应设置安全防护的警示和引导标识系统。

## (健康舒适)

声环境于光环境：建筑设计中合理布置各功能房间，动静分区。采用有效地降低排水噪声的措施。主要受声面采用加强隔声的围护结构进行保护。

## (生活便利)

无障碍设施：建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间设置连贯的无障碍步行系统。

公共交通：场地人行出入口500m内设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

远传计量系统：设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。

## (资源节约)

节能设计：结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，符合国家、省、市有关节能设计的要求。

可再生能源：项目设置有太阳能应用系统。满足国家《建筑节能与可再生能源利用通用规范》《深圳经济特区绿色建筑条例》及《深圳市关于大力推进分布式光伏发电的若干措施》中的相关要求。

结构规则性：不采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

地下空间：合理开发利用地下空间，采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等。

建筑工业化：项目采用建筑工业化建造方式及内装部品。

## (环境宜居)

日照标准：建筑规划布局满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

室外热环境：室外热环境满足国家现行有关标准的要求。

绿地：配建的绿地符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。

污染源：场地内无排放超标的污染源。

场地声环境：根据项目环境评估报告或现场检测情况，明确项目目标用地的场地声环境。

场地风环境：场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。

## 四、装配式建筑说明

本项目装配式建筑建设目标为：    项目应当按照要求实施装配式建筑，满足《深圳市装配式建筑评分规则》。