# 龙岗区住房和建设局建设工程质量安全监督站2023年房屋和市政工程危险性较大的分部分项工程第三方巡查项目采购需求书

- 一、项目概况

本项目用于龙岗区住房和建设局建设工程质量安全监督站（以下简称“采购方”）2023年房屋和市政工程危险性较大的分部分项工程第三方巡查的采购。第三方专业机构的基本工作内容如下：

（一）危大工程

深入开展在建的深基坑、高边坡、暗挖工程、高支模、脚手架等危大工程的第三方巡查，加强危大工程的管控，发现和消除施工现场重大安全隐患，确保危大工程的安全生产。

（二）危险作业

定期开展塔式起重机和施工升降机顶升（加节）作业第三方巡查，压实安拆和维保单位的安全生产责任，减少作业过程中的违章作业，规范塔吊顶升（加节）作业安全行为。

（三）结构安全

不定期对重点项目地基基础、主体结构、钢结构及装配式结构等涉及结构安全的分部工程开展第三方巡查，有效地发现和消除重大质量隐患，防止发生质量事故。

（四）质量交付

公共建筑、保障房、人才房、住宅等交付之前，开展质量交付第三方巡查，全面系统地发现各类质量缺陷，提升建设项目工程质量水平，同时减少后期信访和投诉事件。

（五）其它工作事项

1.针对危大工程现场发现的重大或系统性的安全隐患，结合安全生产事故案例，开展案例培训工作。

2.协助采购方开展专项施工方案的审查工作。

- 二、预算控制金额

预算控制金额为43.486万元（最终按实际巡查次数结算）。

- 三、采购方式

自行采购-公开招标。

四、评标方法

（一）票决法

1.当投标人达三家或三家以上的，采取票决法确定中标公司（根据投标人的报价情况、同类项目成功案例、投标人情况介绍、项目服务人员职称证明、项目服务方案等进行票决）。

2.当投标人不足三家，则作流标处理。

五、项目需求

（一）巡查频次及重点

1、危大工程按照季度开展巡查，深基坑及高边坡服务期内巡查约20项目次，模板支架与脚手架服务期内巡查约10项目次，个别项目可加大检查频次，具体以采购方通知为准，服务期内预计检查30项次。

深基坑与高边坡主要巡查内容包括施工方案、基坑支护、降排水、基坑开挖、坑边荷载、安全防护、基坑监测、应急预案等。

模板支架与脚手架主要巡查内容包括施工方案、构配件材质、立杆基础、架体稳定、施工荷载、安全防护、支架拆除等。

2、危险作业方面

对辖区塔式起重机和施工升降机顶升加节作业进行现场巡查。服务期内预计检查120作业次，安拆维保单位进行一次覆盖。

3、结构安全方面

特殊形式地基基础、超高或钢混组合式主体结构、钢结构及装配式结构等分部工程，主要巡查工程材料是否合格、工程质量是否符合设计、规范以及方案要求等。采取不定期开展第三方巡查，服务期内预计检查2项次。

4、质量交付方面

工程项目已完工、完成初验，并整改完毕，水电工程已具备预验收条件。根据采购方要求组织开展，服务期内预计巡查1项次。

5、专项施工方案审查

每月审查项目专项施工方案是否符合相应标准与要求。

# （二）工作流程

1、现场第三方巡查应根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《工程质量管理条例》及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300－2013等法律法规及规范标准。

2、巡查开始之前，应根据采购方的实际情况，编制巡查计划，报送至采购方，经审批同意后组织实施检查工作。

## 3、成果文件输出

检查发现的安全隐患检查当天以检查快报形式反馈采购方，以方便了解项目安全生产状况，并及时督办隐患整改闭合。项目检查结束三个工作日内，第三方机构出具本项目检查及分析报告，主要包括项目存在的问题、分类、建议，并报送至采购方，督办相关安全隐患的整改。季度检查完成后，第三方机构对检查过程中发现的问题进行归类、分析、分享优秀案例，提供提升建议，完成《***季度安全检查工作总结汇报》，并在规定时间内报送至采购方。

（三）人员组织

根据本项目业务特点及工作内容，要求组建专业的项目服务团队，要求设项目负责人一名，五个第三方巡查组。巡查人员应具有5年以上工程评估经验，且具有中级工程师以上职称。

（四）服务期限

本次项目采购计划服务时间为自合同签订之日起至2023年11月30日。

六、投标人资质要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（要求投标人提供营业执照或事业单位法人证等法人证明复印件以及《政府采购投标及履约承诺函》，原件备查）；

（二）参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录；

- （三）参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

- （四）投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html）、深圳信用网（https://www.szcredit.org.cn）渠道查询相关主体信用记录；

- （五）本项目不接受以联合体形式参加投标。

七、付款方式

按财政相关规定。

八、接收投标文件地点和投标截止时间等

1.投标截止时间：2023年6月14日12:00前，应标公司到深圳市龙岗区和谐路8号质检大厦818室提交密封的投标文件（一式七份），逾期提交将不予受理。

2.区住房建设局评标小组择期进行评标，确认中标公司及中标价格后通过龙岗政府在线住房建设局“采购公告”栏目对项目采购结果等进行公示。

九、业务咨询

- 联系人：顾工        联系电话：0755-28589502

地址：深圳市龙岗区中心城和谐路8号建设工程质量安全监督站816室

- 龙岗区住房和建设局

- 2023年6月9日