龙岗区工程检测中心2024年检测检验专用

耗材项目采购需求书

- 项目概况

龙岗区建设工程检测中心（以下简称“采购方”）龙岗区工程检测中心2024年检测检验专用耗材项目。基本情况如下：

项目预算控制金额为582690元，金额包括货物价款、备件、专用工具、技术资料、包装、运输、验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

# 设备供货期为：75（天）日历日，供货地点：采购方指定地点。

## 二、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件载明的交货期不超过需求书 文件规定的期限 |
| 2 | ★质保期：1年（以验收合格之日起计算），免费保修期：3年；终身维护。（不得低于以上期限） |
| 3 | ★配置要求 |

## 三、货物需求明细

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳工手套 | 双 | 200 |
| 2 | 庶阳伞 | 把 | 8 |
| 3 | 白毛巾 | 条 | 50 |
| 4 | 铁锤4P | 把 | 4 |
| 5 | 圆毛刷 | 把 | 10 |
| 6 | 长柄不锈钢饭勺 | 把 | 10 |
| 7 | 核子用钢钎 | 根 | 15 |
| 8 | 椭圆形塑料桶 | 只 | 10 |
| 9 | 充电池（核子仪用） | 排 | 10 |
| 10 | 核子仪用充电器 | 个 | 5 |
| 11 | 多功能铁钳 | 把 | 10 |
| 12 | 螺丝刀 | 把 | 6 |
| 13 | 马扎 | 张 | 2 |
| 14 | 丁腈涂层手套 | 件 | 12 |
| 15 | 充电LED照明灯 | 盏 | 2 |
| 16 | 带可充电头灯安全帽 | 顶 | 3 |
| 17 | 中速定量滤纸 | 盒 | 20 |
| 18 | 橡胶头 | 个 | 500 |
| 19 | 大型气泡吸收管 | 支 | 200 |
| 20 | 加厚加大垃圾袋 | 个 | 500 |
| 21 | 超纯水机初级处理柱 | 个 | 1 |
| 22 | 超纯水机保安滤柱 | 个 | 1 |
| 23 | 超纯水机保安滤柱（复合滤芯） | 个 | 1 |
| 24 | 超纯水机精密滤柱 | 个 | 1 |
| 25 | 超纯水机15寸纯化柱 | 个 | 1 |
| 26 | 超纯水机15寸超纯化柱 | 个 | 1 |
| 27 | 带胶手套 | 副 | 300 |
| 28 | 劳保手套 | 副 | 300 |
| 29 | 云石胶 | 桶 | 60 |
| 30 | AB胶 | 盒 | 100 |
| 31 | 钢直尺 | 把 | 5 |
| 32 | 钢卷尺 | 把 | 10 |
| 33 | 标准块 | 块 | 300 |
| 34 | 标准块 | 块 | 300 |
| 35 | 植筋抗拉拔检测夹具 | 套 | 2 |
| 36 | 螺栓抗拉拔检测夹具 | 套 | 2 |
| 37 | 编织袋 | 只 | 500 |
| 38 | 铁锤 | 只 | 5 |
| 39 | 活口扳手 | 把 | 5 |
| 40 | 梅花扳手 | 把 | 10 |
| 41 | 管钳 | 把 | 5 |
| 42 | 工具套装 | 箱 | 2 |
| 43 | 移液枪 | 支 | 1 |
| 44 | 移液枪 | 支 | 2 |
| 45 | 移液枪 | 支 | 2 |
| 46 | 手套 | 扎 | 200 |
| 47 | 液压油 | 桶 | 30 |
| 48 | 安全带（绳） | 条 | 20 |
| 49 | JYE位移接线盒 | 个 | 10 |
| 50 | 油管 | 条 | 20 |
| 51 | 油管 | 条 | 20 |
| 52 | 磁力表座CZ6A | 套 | 50 |
| 53 | 锚杆锁具 | 套 | 30 |
| 54 | 锚杆锁具 | 套 | 30 |
| 55 | 锚索锁头 | 套 | 5 |
| 56 | 锚索锁头 | 套 | 5 |
| 57 | 太阳伞 | 把 | 30 |
| 58 | 三通阀门密封圈 | 个 | 200 |
| 59 | 三通阀门限位圈 | 个 | 200 |
| 60 | 单向阀（三通） | 个 | 10 |
| 61 | 单向阀（三通） | 个 | 5 |
| 62 | 钢卷尺 | 个 | 15 |
| 63 | 手推平板车（大号） | 部 | 1 |
| 64 | 低应变探头 | 条 | 5 |
| 65 | 低应变加长线 | 条 | 5 |
| 66 | 低应变加长线 | 条 | 5 |
| 67 | 超声波计数器滑轮 | 个 | 5 |
| 68 | 超声波计数器滑轮 | 个 | 10 |
| 69 | 超声波计数器连接线 | 条 | 5 |
| 70 | 中国ISO标准砂 | 包 | 450 |
| 71 | 毛刷 | 把 | 30 |
| 72 | 试管刷 | 把 | 20 |
| 73 | 铁铲（平头、木柄） | 把 | 2 |
| 74 | 棉纱手套 | 捆 | 55 |
| 75 | 铁排气扇 | 台 | 2 |
| 76 | 水泥细度和比表面积标准样品 | 瓶 | 6 |
| 77 | 柴油发动机润滑油（18L） | 桶 | 2 |
| 78 | 水泥胶砂流动度标准样 | 包 | 2 |
| 79 | 量水器 | 个 | 1 |
| 80 | 红外干燥剂 N0171159 | 包 | 4 |
| 81 | 不锈钢勺子 | 个 | 3 |
| 82 | PE袋（样品打包袋） | 包 | 10 |
| 83 | 一次性手套 | 双 | 500 |
| 84 | 指套 | 包 | 4 |
| 85 | 标准对比水泥 | 桶 | 2 |
| 86 | HP高温润滑脂 | 盒 | 5 |
| 87 | 扫码器 | 个 | 6 |
| 88 | 簸箕 | 个 | 2 |
| 89 | 雷磁217型双盐桥饱和甘汞电极 | 支 | 1 |
| 90 | 雷磁212型参比电极 | 支 | 1 |
| 91 | 雷磁216型银电极 | 支 | 1 |
| 92 | 棕色玻璃滴瓶 | 个 | 80 |
| 93 | 玻璃称量瓶 | 个 | 100 |
| 94 | 玻璃称量瓶 | 个 | 10 |
| 95 | 3M自吸过滤式防毒面具过滤元件（滤毒盒） | 包 | 1 |
| 96 | 废液桶 | 个 | 10 |
| 97 | 有机玻璃漏斗架（4孔） | 个 | 4 |
| 98 | 塑料漏斗 | 个 | 5 |
| 99 | 硝酸钾 | 瓶 | 1 |
| 100 | 硝酸银 | 瓶 | 6 |
| 101 | 化学试剂标签不干胶贴纸 | 贴 | 200 |
| 102 | 氯化钠 | 瓶 | 3 |
| 103 | 氯化钾 | 瓶 | 3 |
| 104 | 液化石油气 | 瓶 | 1 |
| 105 | 试管刷40mm | 把 | 30 |
| 106 | 水泥标准样 | 桶 | 10 |
| 107 | 基准水泥 | 包 | 9 |
| 108 | 毛刷 | 把 | 20 |
| 109 | 除锈润滑剂 | 瓶 | 6 |
| 110 | 方孔砂石筛 | 套 | 1 |
| 111 | 方孔石子筛 | 套 | 1 |
| 112 | 碎布条 | 袋 | 1 |
| 113 | 对比水泥 | 桶 | 3 |
| 114 | 中级标准砂 | 包 | 10 |
| 115 | 纵向限制器 | 个 | 15 |
| 116 | V 型夹块（φ16-φ40） | 副 | 1 |
| 117 | 玻璃胶 | 支 | 1 |
| 118 | 电池 | 个 | 50 |
| 119 | 配制灰 | 瓶 | 8 |
| 120 | 聚酯膜 | 卷 | 3 |
| 121 | 环氧树脂、EP固化剂 | 瓶 | 10 |
| 122 | 无石棉水泥平板 | 块 | 300 |
| 123 | 一次性碗 | 个 | 3000 |
| 124 | 无石棉水泥平板 | 块 | 500 |
| 125 | 砂浆试块 | 块 | 5000 |
| 126 | PE袋（样品打包袋） | 包 | 7 |
| 127 | 铁锤 | 把 | 2 |
| 128 | 剪钳 | 把 | 2 |
| 129 | 胶手套 | 对 | 150 |
| 130 | 帆布手套 | 扎 | 100 |
| 131 | 纱手套 | 捆 | 30 |
| 132 | 白布手套 | 对 | 100 |
| 133 | 医用手套 | 箱 | 3 |
| 134 | 一次性橡胶手套 | 双 | 500 |
| 135 | 防尘口罩，9600（耳带式） | 个 | 100 |
| 136 | 变色硅胶 | 瓶 | 15 |
| 137 | 一次性医用口罩 | 个 | 4000 |
| 138 | 切割机砂轮片 | 箱 | 1 |
| 139 | 不锈钢勺子 | 个 | 2 |
| 140 | 粉煤灰细度标准样品 | 瓶 | 4 |
| 141 | 钢质上夹具 | 个 | 60 |
| 142 | 报警煤气柜 | 个 | 1 |
| 143 | 电热炉 | 个 | 2 |
| 144 | 玻璃烧杯 | 个 | 4 |
| 145 | 5%铬酸钾指示剂 | 瓶 | 2 |
| 146 | 长颈三角玻璃漏斗 | 个 | 10 |

四、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 劳工手套 | 涤纶+棉 |
| 2 | 庶阳伞 | 直径1.3m，外侧银色，内侧黑色 |
| 3 | 白毛巾 | 棉质 |
| 4 | 铁锤4P | 2000克重 |
| 5 | 圆毛刷 | 30cm长 |
| 6 | 长柄不锈钢饭勺 | 30cm长，勺子直径6cm |
| 7 | 核子用钢钎 | 钢钎錘击头部直径5cm,打横孔9mm,錘击头部锥形收窄到钢钎直径18mm,最后10cm直径20mm,末端磨尖。长度120cm。 |
| 8 | 椭圆形塑料桶 | 通用的椭圆形拖地塑料桶 |
| 9 | 充电池（核子仪用） | 1800mA，9.6V |
| 10 | 核子仪用充电器 | 500mA，15V |
| 11 | 多功能铁钳 | 钳口可调大小，可作板手用 |
| 12 | 螺丝刀 | 大中小十字各1把、大中小一字各1把 |
| 13 | 马扎 | 小凳子 |
| 14 | 丁腈涂层手套 | 丁腈涂层 |
| 15 | 充电LED照明灯 | 充电款 |
| 16 | 带可充电头灯安全帽 | 充电头灯安全帽 |
| 17 | 中速定量滤纸 | 直径15cm，100张/盒 |
| 18 | 橡胶头 | （与10ml大型吸收管配套） |
| 19 | 大型气泡吸收管 | （10ml），加厚 |
| 20 | 加厚加大垃圾袋 | 黑色垃圾袋 |
| 21 | 超纯水机初级处理柱 | 初级处理柱 |
| 22 | 超纯水机保安滤柱 | 保安滤柱 |
| 23 | 超纯水机保安滤柱（复合滤芯） | 保安滤柱（复合滤芯） |
| 24 | 超纯水机精密滤柱 | 精密滤柱 |
| 25 | 超纯水机15寸纯化柱 | 15寸纯化柱 |
| 26 | 超纯水机15寸超纯化柱 | 15寸超纯化柱 |
| 27 | 带胶手套 | 一面带胶 |
| 28 | 劳保手套 | 加厚线手套 |
| 29 | 云石胶 | 0.8L/桶，6桶/箱 |
| 30 | AB胶 | 80g/盒，100盒/箱 |
| 31 | 钢直尺 | 300mm |
| 32 | 钢卷尺 | 5m |
| 33 | 标准块 | 40×40×8mm |
| 34 | 标准块 | 100×100×8mm |
| 35 | 植筋抗拉拔检测夹具 | 植筋抗拉拔检测夹具，每套包括：φ14、φ16、φ18、φ20、φ22、φ25共6种直径的夹头。 |
| 36 | 螺栓抗拉拔检测夹具 | 锚栓抗拉拔检测夹具，每套包括：M14、M16、M18、M20、M22、M24共6种直径的母头及拉杆。 |
| 37 | 编织袋 | 80×120公分，用于收集混凝土芯样 |
| 38 | 铁锤 | 4P |
| 39 | 活口扳手 | 6、8、10、12、15寸各一把 |
| 40 | 梅花扳手 | M10+M12、M8+M10各5把 |
| 41 | 管钳 | 10、12、14、18、24寸各一把 |
| 42 | 工具套装 | 40件 |
| 43 | 移液枪 | F3单道手动型 0.2-2UL |
| 44 | 移液枪 | F3单道手动型 0.5-5UL |
| 45 | 移液枪 | F3单道手动型 1-10UL |
| 46 | 手套 | 普通劳保线手套 |
| 47 | 液压油 | 48# 18L/桶 |
| 48 | 安全带（绳） | 20米（粗） |
| 49 | JYE位移接线盒 | 与JYE设备匹配 |
| 50 | 油管 | 3米，与现有设备匹配 |
| 51 | 油管 | 6米，与现有设备匹配 |
| 52 | 磁力表座CZ6A | 银燕（CZ6A）黑色标 |
| 53 | 锚杆锁具 | φ28 |
| 54 | 锚杆锁具 | φ32 |
| 55 | 锚索锁头 | 3孔 |
| 56 | 锚索锁头 | 4孔 |
| 57 | 太阳伞 | 伞面直径3.0m |
| 58 | 三通阀门密封圈 | 与现有三通阀门匹配（黑） |
| 59 | 三通阀门限位圈 | 与现有三通阀门匹配（白） |
| 60 | 单向阀（三通） | 1拖2，与现有设备匹配 |
| 61 | 单向阀（三通） | 1拖6，与现有设备匹配 |
| 62 | 钢卷尺 | 5m长*19mm宽 |
| 63 | 手推平板车（大号） | 大号 |
| 64 | 低应变探头 | 3芯 |
| 65 | 低应变加长线 | 3芯 |
| 66 | 低应变加长线 | 6芯 |
| 67 | 超声波计数器滑轮 | 4芯-匹配新仪器 |
| 68 | 超声波计数器滑轮 | 7芯-匹配旧仪器 |
| 69 | 超声波计数器连接线 | 30米（两端2种规格接头） |
| 70 | 中国ISO标准砂 | 重量21.6kg/包（每包含16小袋）。必须符合GB/T17671-2021标准的要求，有合格证书，提供该批次标准砂的国家标准样品证书 |
| 71 | 毛刷 | 1寸/2寸，黑色，硬毛 |
| 72 | 试管刷 | 直径：约40mm |
| 73 | 铁铲（平头、木柄） | 平头、木柄 |
| 74 | 棉纱手套 | 白色，纯棉、软，每捆120双 |
| 75 | 铁排气扇 | 14寸换气扇 |
| 76 | 水泥细度和比表面积标准样品 | GSB 08-3914国家标准样品，附带标准样品证书，必须标明0.080mm方孔筛筛余量。 |
| 77 | 柴油发动机润滑油（18L） | CH-4/SJ SAE 20W-50 |
| 78 | 水泥胶砂流动度标准样 | JB W01-1-1 |
| 79 | 量水器 | 225ml 玻璃 |
| 80 | 红外干燥剂 N0171159 | 红外光谱仪专用 |
| 81 | 不锈钢勺子 | 直径14.5，钢柄 |
| 82 | PE袋（样品打包袋） | 聚乙烯PE，长约45.8cm，宽约38.1cm；每包1000个。 |
| 83 | 一次性手套 | 乳胶白色 中码 |
| 84 | 指套 | 医用橡胶 中码 300个/包 |
| 85 | 标准对比水泥 | 必须满足GB/T18406-2017《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》标准使用要求，附带标准样品标准值 |
| 86 | HP高温润滑脂 | 蓝色 |
| 87 | 扫码器 | T23 |
| 88 | 簸箕 | 不锈钢 |
| 89 | 雷磁217型双盐桥饱和甘汞电极 | 217型 |
| 90 | 雷磁212型参比电极 | 212型 |
| 91 | 雷磁216型银电极 | 216型 |
| 92 | 棕色玻璃滴瓶 | 60ml |
| 93 | 玻璃称量瓶 | 高型， 规格：40*70mm，直径40mm |
| 94 | 玻璃称量瓶 | 扁型 40*25mm |
| 95 | 3M自吸过滤式防毒面具过滤元件（滤毒盒） | 双盒，6002CN |
| 96 | 废液桶 | 25L白色特厚耐酸碱 |
| 97 | 有机玻璃漏斗架（4孔） | 4孔 |
| 98 | 塑料漏斗 | 加厚，口径18cm |
| 99 | 硝酸钾 | 分析纯，500g/瓶 |
| 100 | 硝酸银 | 分析纯，100g/瓶 |
| 101 | 化学试剂标签不干胶贴纸 | 60*40mm，蓝色（贴纸内容：试剂名称、配制浓度、配制人、配制日期、有效日期） |
| 102 | 氯化钠 | 光谱纯，25g/瓶 |
| 103 | 氯化钾 | 光谱纯，25g/瓶 |
| 104 | 液化石油气 | 12KG |
| 105 | 试管刷40mm | 毛直径约40mm |
| 106 | 水泥标准样 | 符合GSB14-1510规定，附样品证书或检验合格证 |
| 107 | 基准水泥 | 建筑材料研究院符合国家标准GB8076-2008附录A要求。附样品证书或检验合格证书 |
| 108 | 毛刷 | 2寸 |
| 109 | 除锈润滑剂 | WD-40，350ml |
| 110 | 方孔砂石筛 | 方孔,砂石筛应满足GB/T6003.1和GB/T6003.2标准的要求；方孔筛规格：9.50mm、4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.600mm、0.300mm、0.150mm、0.075mm、底盘和筛盖各1个。 |
| 111 | 方孔石子筛 | 方孔,石子筛应满足GB/T6003.1和GB/T6003.2标准的要求；方孔筛规格：37.5mm、31.5mm、26.5mm、19.0mm、16.0mm、9.50mm、4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.075mm、底盘和筛盖各1个。 |
| 112 | 碎布条 | 全棉/纯棉、吸水吸油不掉毛、每片大小约10～20cm |
| 113 | 对比水泥 | 符合GB/T18046-2017附录A对比水泥要求；附样品证书或检验合格证书 |
| 114 | 中级标准砂 | 符合国家标准GB/17671规定要求的0.5mm~1.0mm中级砂，附样品证书 |
| 115 | 纵向限制器 | 钢板：39.5*39.5*4mm，总长：158mm；符合GB/T 23439-2017《混凝土膨胀剂》标准附录A中试验方法A中的规定要求。 |
| 116 | V 型夹块（φ16-φ40） | 夹块厚60mm，符合2000kN万能试验机（HUT206D-TP）使用要求 |
| 117 | 玻璃胶 | 3M |
| 118 | 电池 | 7号 |
| 119 | 配制灰 | 国家标准样品《建筑涂料涂层耐沾污性试验用灰标准样品》 |
| 120 | 聚酯膜 | 30μm～50μm，每卷100张 |
| 121 | 环氧树脂、EP固化剂 | E-44（6101），1kg/瓶，各5瓶 |
| 122 | 无石棉水泥平板 | 200*150*（4-6）mm，符合国家现行标准 |
| 123 | 一次性碗 | 口径11.8cm，高9.cm |
| 124 | 无石棉水泥平板 | 150*70*4mm，符合国家现行标准 |
| 125 | 砂浆试块 | 70mm*70mm*20mm，质量220g±10g，符合国家现行标准 |
| 126 | PE袋（样品打包袋） | 聚乙烯PE，长约45.8cm，宽约38.1cm；每包1000个。 |
| 127 | 铁锤 | 八角锤，3LB,总长约370mm，锤头面直径约40mm |
| 128 | 剪钳 | 8寸 |
| 129 | 胶手套 | s码50对，L码100对，主要材料：天然乳胶 |
| 130 | 帆布手套 | 一扎10双，尺寸14*25cm，优质帆布 |
| 131 | 纱手套 | 800#，1捆100双 |
| 132 | 白布手套 | 纯棉 |
| 133 | 医用手套 | 规格6.5 （一箱），规格8.0（两箱）(每箱400双） |
| 134 | 一次性橡胶手套 | s码100对，L码400对，主要材料：天然乳胶 |
| 135 | 防尘口罩，9600（耳带式） | 型号：9600（耳带式） |
| 136 | 变色硅胶 | 500g/瓶 |
| 137 | 一次性医用口罩 | 灭菌独立包装 |
| 138 | 切割机砂轮片 | φ400×32×3.2；每箱25片。 |
| 139 | 不锈钢勺子 | 大号，手柄长约140mm、手柄宽约30mm。勺子宽约95mm |
| 140 | 粉煤灰细度标准样品 | 符合GSB08-2506要求，附标准样品证书 |
| 141 | 钢质上夹具 | 尺寸：40*40，符合标准JG/T24-2018要求。材质：铁 |
| 142 | 报警煤气柜 | 单瓶黄色，二代报警器，规格尺寸：120*60*45cm |
| 143 | 电热炉 | 蚊香形状发热管，功率：1000w |
| 144 | 玻璃烧杯 | 加厚带刻度，1000mL |
| 145 | 5%铬酸钾指示剂 | 500mL/瓶，新鲜生产日期 |
| 146 | 长颈三角玻璃漏斗 | 口径规格：90mm |

## 五、商务要求

1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；

| 序号 | 需求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于售后 | 1.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。保证所有供货产品质量标准应符合国家标准和行业标准；对所有经营产品负责，对不合格及不符合要求的产品包退包换，在经营中出现任何质量问题均由供货公司承担； |
| 2 | 关于交货 | 2.1交货地点：产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。 |
|  |  | 2.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  | ★2.3签订合同后75天（日历日）内交货。 |
| 3 | 关于验收 | 3.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 3.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 d、所有货物必须符合国家环保标准，项目中如有家具产品必须符合深圳市《低挥发性有机物含量涂料技术规范》（SZJG54-2017）标准（以最新标准为准）。 |
|  |  | 3.3包装要求：以保证货物的完好无损为标准。 |
|  |  | 3.4由采购单位和供货商共同进行验收。 |
|  |  | 3.5经双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。 |
| 4 | 关于违约 | 4.1中标人逾期不能交货或不能完成安装调试的，从合同约定交货期结束日的次日起，中标方必须每日按照合同签订总价的1‰向采购方支付违约金，并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 4.2中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金。 |
| 5 | 关于付款 | 5.1、投标人的投标报价不得超过财政预算限额； 5.2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据； 5.3、投标人应按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，不得申请额外支付； 5.4、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目 5.5、投标人签订合同后，若采购人相关产品损耗或缺少耗材，需要补充该耗材，投标人按实中标单价提供。 5.6按深圳市龙岗区财政局有关规定执行，签订合同提供50%，验收后提供50%。 |
| 6 | 关于保修期 | 6.1★保修期1年 |

- 七、接收投标文件地点和投标截止时间

1.接收投标文件地点：深圳市龙岗区龙城街道和谐路8号质检大厦601室；

2.投标截止时间：2024年5月24日18:00前。

八、具体工作流程

1.2024年5月24日18:00之前，应标公司到深圳市龙岗区龙城街道和谐路8号质检大厦601室；提交密封的投标文件（一式五份），逾期提交将不予受理。

2.区住房和建设局择期进行内部评审，并通过龙岗政府在线住房建设局“采购公告”栏目对项目采购结果进行公示。

九、业务咨询

- 联系人：范工      联系电话：0755-28589689

地址：深圳市龙岗区龙城街道和谐路8号质检大厦601室