龙岗区工程检测中心2024年检测检验专用

设备项目采购需求书

- 项目概况

龙岗区建设工程检测中心（以下简称“采购方”）龙岗区工程检测中心2024年检测检验专用设备项目。基本情况如下：

项目预算控制金额为583499.8元，金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、技术培训、技术资料、包装、运输、计量校准及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

设备供货期为：30（天）日历日，供货地点：采购方指定地点。

## 二、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件载明的交货期不超过需求书 文件规定的期限 |
| 2 | ★质保期：1年（以验收合格之日起计算），免费保修期：3年；终身维护。（不得低于以上期限） |
| 3 | ★配置要求 |

## 三、货物需求明细

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能声级计 | 台 | 2 |
| 2 | 手持仪器用测量传声器 | 个 | 4 |
| 3 | 声学设备用测量传声器 | 个 | 4 |
| 4 | 精密恒温干燥箱 | 台 | 1 |
| 5 | 危化品储存柜 | 个 | 2 |
| 6 | 钻芯孔内摄像仪 | 套 | 1 |
| 7 | 钻孔测斜仪 | 套 | 1 |
| 8 | 标贯贯入器 | 套 | 2 |
| 9 | 低应变桩基检测仪 | 套 | 1 |
| 10 | 水泥净浆搅拌机 | 台 | 1 |
| 11 | 数显恒温水浴锅 | 台 | 1 |
| 12 | 数显恒温水浴锅 | 台 | 1 |
| 13 | 数显卡尺 | 把 | 2 |
| 14 | 电动不透水仪 | 台 | 1 |
| 15 | 运样板车 | 台 | 6 |
| 16 | 手推斗车 | 台 | 1 |
| 17 | 火焰光度计 | 台 | 1 |
| 18 | 电动标距仪 | 台 | 2 |
| 19 | B法测量仪 | 套 | 1 |
| 20 | 限制膨胀率测量仪 | 套 | 1 |
| 21 | U型装置 | 套 | 1 |
| 22 | 热空气老化试验箱 | 台 | 1 |
| 23 | 卡尔费休水分测定仪 | 台 | 1 |
| 24 | 氯离子自动电位滴定仪 | 台 | 1 |
| 25 | 测氯蒸馏装置 | 台 | 1 |
| 26 | 磁力搅拌器 | 台 | 1 |
| 27 | 一次成型制样模具 | 个 | 10 |
| 28 | 二次成型制样模具 | 个 | 10 |
| 29 | 微机控制热变形维卡软化点试验机 | 台 | 1 |

四、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多功能声级计 | 满足标准：GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1：2013声级计1级，GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1：2014滤波器1级。 2.仪器性能 2.1频率范围：10 Hz～20 kHz； 2.2测量范围：A计权声级20 dB～140 dB； 2.3主要测量指标：Lxyp、Lxeq，T、Lxeq，t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 （x为A，C，Z，y为F，S，I，N为5，10，50，90，95）； 2.4主要测量功能：积分、统计分析、24 小时监测、1/1 和 1/3OCT 分析 2.5测量时间：1 s到96 h任意设置； 2.6数据加密功能：当测量存储文件中的任意字符被修改后，通过设备中数据调阅功能查看文件内容时，文件不能被打开并显示文件内容非法； 2.7地图定位：设备联网时，支持在线地图显示，且测量经纬度信息与噪声测量结果数据关联保存。 2.8录音：具有精密录音功能，48K采样率，保存格式为WAV。 |
| 2 | 手持仪器用测量传声器 | 频响特性：自由场；动态范围db：16-146;1级声级计用 |
| 3 | 声学设备用测量传声器 | 频响特性：自由场；动态范围db：16-146;1级声级计用 |
| 4 | 精密恒温干燥箱 | 控温范围：RT-250℃，控温精度：±1℃，温度辨率：0.1℃，层数：3层，内部尺寸：W500*D600*H750mm，升温速率：RT~100℃约15分钟，传感精度：高精度温度传感，误差小于±1℃，专用采集模块设计，测温准确（双传感器）。 |
| 5 | 危化品储存柜 | 15加仑（ 1120×460×590mm） |
| 6 | 钻芯孔内摄像仪 | 测深100m |
| 7 | 钻孔测斜仪 | 测量钻孔倾斜角及方位，测深100m，测量精度0.01度 |
| 8 | 标贯贯入器 | 63.5kg标贯贯入器 |
| 9 | 低应变桩基检测仪 | 1、主机具有两个数据通道，可以支持两个加速度传感器进行数据采集。当接入顶置式加速度传感器时，可以完成常规单速度测试；当接入两个侧置式加速度传感器时，可以实现双速度法测试；当接入内置传感器的力锤（第二个加速度通道）时，可以进行瞬态响应法测试。 2、可预设信号放大、滤波等功能 3、可对多个信号取平均处理 4、可实现实时频域分析功能 5、高对比度触摸屏幕显示 6、数模转换不小于24位 7、采样频率不小于25kHz，并有更高频率可供选择 8、加速度传感器为进口，灵敏度不小于50mV/g 9、配备专业版分析软件，可以进行侧剖面分析、频域分析和双速度法分析。 10、操作系统为windows，采用USB接口传输数据。 11、支持数据实时无线上传。 |
| 10 | 水泥净浆搅拌机 | 搅拌速度：62r/min，140r/mmin 自动拌和时间：慢：120s，停15s，快120s |
| 11 | 数显恒温水浴锅 | 孔数：6，输出功率：1500W，控温范围：室温~100℃，控温精度：±1℃，温度显示精度：0.1℃，LCD液晶显示，有排水管 |
| 12 | 数显恒温水浴锅 | 孔数：2，输出功率：600W，控温范围：室温~100℃，控温精度：±1℃，温度显示精度：0.1℃，LCD液晶显示，有排水管 |
| 13 | 数显卡尺 | 测量范围：0-200mm、0-300mm各一把 |
| 14 | 电动不透水仪 | 测量范围（0～1）Mpa，试件尺寸：150*150mm,自动恒压，自动调压。 |
| 15 | 运样板车 | 尺寸：≥120*70cm，载重：大于500kg，手推电动款，加强车身加厚板材 |
| 16 | 手推斗车 | 两轮，手推，尖头车，实心轮，结构结实约150*60*65cm |
| 17 | 火焰光度计 | 双通道比例值显示 ，读数可显示小数点，火焰大小预先选定，带熄火保护装置，重复性：≤3%；样品吸喷量：<6mL/min；响应时间：<8s；分光方式：干涉滤光片；显示方式：LED液晶屏；稳定性：15s内≤3%;5min内≤5%；检测限：K:≤0.004mmol/L;Na:≤0.008mmol/L，线性误差：K：≤0.005mmol/L ;Na：≤0.03mmol/L，测试范围：K：0～100ug/ml；Na：0～160ug/ml，滤光片透光特性：钾：峰值波长误差的绝对值≤7nm ，钠：峰值波长误差的绝对值≤5nm；钾：半宽度≤15nm 钠：半宽度≤15nm；钾：背景透射比≤0.5% 钠：背景透射比≤0.5% |
| 18 | 电动标距仪 | 电动钢筋标距仪，电动型，可打点间距5mm、10mm，最大误差：±1% |
| 19 | B法测量仪 | 耐锈蚀，应符合GB/T 23439-2017《混凝土膨胀剂》附录A中的试验方法B的要求。包含：1、数显千分表，精度：0.001mm，千分表量程大于10mm；2、支架；3、养护水槽；4、配9个纵向限制器（两端钢板尺寸：39.5mm×39.5mm×4mm，总长：158mm）。 |
| 20 | 限制膨胀率测量仪 | 符合GB/T 23439-2017《混凝土膨胀剂》附录B中试验方法A使用要求。测量仪包含：1、数显千分表，精度：0.001mm，千分表量程0-10mm；2、标准杆，长度：355mm；3、支架；4、配12个纵向限制器（钢板：99.5*99.5*12mm，总长：355mm）,；5、配9个混凝土成型试模（试模尺寸：100mm×100mm×≥360mm）。 |
| 21 | U型装置 | 符合GB/T328.18-2007的要求 |
| 22 | 热空气老化试验箱 | 工作温度：40～200℃，温度波动度±1℃，工作室容积：0.1m³,其它指标符合GB/T18244-2000 第4章的要求 |
| 23 | 卡尔费休水分测定仪 | 测定范围：0.0001%（1pmm)至100%，半自动滴定 |
| 24 | 氯离子自动电位滴定仪 | 滴定分析重复性：0.20%；滴定容量允差：±0.025mL；电位滴定测量范围：（-1800.0~1800.0）mV；电位滴定分辨率：0.1mV；基本误差：不大于0.2mV；稳定性：（±0.3mV±1个字）/3h。包含：氯离子电极，217型参比电极。 |
| 25 | 测氯蒸馏装置 | 符合JC/T 420标准；加热功率：1000W，气泵功率：12W，控温精度：±0.2%，计时精度：±0.1%，蒸馏时间：10-15min，温度设定：250-260℃。 |
| 26 | 磁力搅拌器 | 类型：数显加热可调速，转速范围：100-1600rpm，整机功率：550W，加热范围：室温~300℃，控温精度：托盘±3℃、溶液±0.5℃，LCD显示，6段程序设定控制，电源：AC220V,频率50Hz 。 |
| 27 | 一次成型制样模具 | 符合砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012要求。 |
| 28 | 二次成型制样模具 | 符合砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012要求。 |
| 29 | 微机控制热变形维卡软化点试验机 | 技术要求：6路，测量范围50度到120度 |

## 五、商务要求

1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 1.1在质保期以内，接到用户通知时，专业技术人员不超过24小时内上门服务，保证24小时不间断售后技术服务支持；修复时间：48小时。 |
| 2 | 关于质保期、保修期和维护期 | ★2.1质保期：1年（以验收合格之日起计算），免费保修期：3年；终身维护。 |
|  |  | 2.2免费保修：在保修期间非人为破坏，都应列入保修范围内。中标供应商须保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，中标供应商须按质保期内同样的要求进行维修处理。 |
| 3 | 设备备件要求 | 3.1超过48小时后未能修复或紧急情况下，应提供具有同样功能的设备供使用单位使用。 |
| 4 | 运输、安装、调试要求 | 4.1设备运输：合同中所有的设备均须由中标人自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购单位不承担任何责任及相关费用。中标人应自行处理设备质量和数量短缺等问题。 4.2中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、直到设备正常使用，其费用由中标人负担。 4.3中标人应提供安装中全部所需的工具。 |
| 5 | 其他要求 | 5.1免费培训：中标供应商免费在现场对采购单位技术人员进行设备操作培训，保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。 5.2供应商每年至少安排2次免费上门安检，要有高效率、高稳定性的服务，并及时了解客户的耗材应用具体情况等。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 报障修理 | 1.1中标人接到报障通知后，24小时内赶到现场进行修理，并在48小时内消除故障或提供应急措施。 |
| 2 | 设备维修 | 2.1由使用部门联系中标人进行维修，使用部门验收合格，且中标人提供维修专用发票后，使用方支付维修费用。中标人不得以任何理由不按时进行设备维修。 |
| 3 | 优惠服务 | 3.1中标人应提供设备保修期到期后的延保优惠服务。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：采购单位指定地点 |
|  |  | 1.2中标人须在供货前进行品牌、尺寸、型号、规格、材料、技术参数等核对并经需方试用确认，安装调试后经计量合格付全款。否则，造成损失由中标人负责。 |
|  |  | 1.3.设备计量费用由中标单位支付。 |
|  |  | ★1.4交货时间：签订合同后30（天）日历日内。 |
| 2 | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |
|  |  | 2.3由采购单位和供货商共同进行验收。 |
| 3 | 关于违约 | 3.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的5 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
| 4 | 关于付款 | 4.1、按深圳市龙岗区财政局有关规定执行。 4.2、签订合同后，支付合同总额的50%； 4.3、货物交付并经验收合格后，支付合同金额的50%； |
| 5 | 关于报价 | 5.1、投标报价已包含安装调试费用、辅助材料费、运输费用、材料搬运及垃圾清理、安全措施及工人保险费、施工配合费、税费等使项目验收合格达到可使用状态的全部费用。 |

- 七、接收投标文件地点和投标截止时间

1.接收投标文件地点：深圳市龙岗区龙城街道和谐路8号质检大厦601室；

2.投标截止时间：2024年5月24日18:00前。

- 八、具体工作流程

1.2024年5月24日18:00之前，应标公司到深圳市龙岗区龙城街道和谐路8号质检大厦601室；提交密封的投标文件（一式七份），逾期提交将不予受理。

2.区住房和建设局择期进行内部评审，并通过龙岗政府在线住房建设局“采购公告”栏目对项目采购结果进行公示。

- 九、业务咨询

联系人：范工      联系电话：0755-28589689

地址：深圳市龙岗区龙城街道和谐路8号质检大厦601室