产后康复治疗仪设备技术参数及配置要求

（招标编号：2025010201）

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产后康复治疗仪 | 4 | 0.99 | 3.996 | 3.996 | - 输出通道≥3通道，为独立操作和独立显示，可同时进行多人治疗。 - 皮肤电极单个脉冲最大输出≤280mJ。 - 输出能量可调，可通过操作面板调节，挡位广于等于0-255档。 - 输出波形≥4种，包括但不限于矩形波、三角波、梯形波和钟形波。 - 治疗时间可选，包括但不限于20分钟、30分钟、40分钟和不定时，治疗后可倒数计时，液晶屏分别显示治疗时间倒数。 - 输出处方≥17个，包括但不限于腹部塑形，臀部塑形，腿部塑形，其他部位塑形、产后子宫复旧，产后疲劳，内分泌调节，张力性尿综合、乳房塑形，乳腺小叶增生，乳腺阻塞，催乳，乳胀、盆腔炎，子宫脱垂，术后尿潴留，手术镇痛。 - 液晶显示屏，治疗项目实时化显示。 - 具备时间倒计时和蜂鸣提示。 - 单台主要配置要求：主机1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，使用年限≥6年，交货时出厂日期≤1年，本项目仅限国产产品投标。 |