附件2：

医院电梯设备台账

| 序号 | 设备名称 | 种类（品种） | 自编号 | 设备参数（速度：m/s，载荷：kg） | 设备代码 | 制造单位 | 投入使用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部客梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 1#梯 | 运行速度1.75，载荷1800，层18，站18 | 31704403002011008765 | 上海三菱电梯有限公司 | 2013-07-30 |  |
| 2 | 住院部病床电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2#梯 | 运行速度1.75，载荷1800，层17，站17 | 31704403002011008766 | 上海三菱电梯有限公司 | 2013-07-30 |  |
| 3 | 住院部病床梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 3#梯 | 运行速度1.75，载荷1800，层17，站17 | 31704403002011008767 | 上海三菱电梯有限公司 | 2013-07-30 |  |
| 4 | 住院部客梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 4#梯 | 运行速度1.75，载荷1800，层17，站17 | 31704403002011008768 | 上海三菱电梯有限公司 | 2013-07-30 |  |
| 5 | 住院部客梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 5#梯 | 运行速度1.75，载荷1050，层17，站17 | 31104403002011008761 | 上海三菱电梯有限公司 | 2013-07-30 |  |
| 6 | 住院部客梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 6#梯 | 运行速度1.75，载荷1050，层17，站17 | 31104403002011008762 | 上海三菱电梯有限公司 | 2013-07-30 |  |
| 7 | 住院部客梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 7#梯 | 运行速度1.75，载荷1050，层17，站17 | 31104403002011008763 | 上海三菱电梯有限公司 | 2013-07-30 |  |
| 8 | 住院部病床梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 8#梯 | 运行速度1.75，载荷1050，层19，站19 | 31104403002011008764 | 上海三菱电梯有限公司 | 2013-07-30 |  |
| 9 | 住院部病床梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 9#梯 | 运行速度1.75，载荷1050，层18，站18 | 31104403002011008769 | 上海三菱电梯有限公司 | 2013-07-30 |  |
| 10 | 门诊楼客梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 14#梯 | 运行速度1.0，载荷1600，层5，站5 | 30104403002024000413 | 日立电梯（中国）有限公司 | 2024-01 | 免费维保期内 |
| 11 | 门诊部客梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 13#梯 | 运行速度1.0，载荷1600，层5，站5 | 3010440300202400414 | 日立电梯（中国）有限公司 | 2024-01 | 免费维保期内 |
| 12 | 保健楼客梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 10#梯 | 运行速度1.0，载荷1600，层6，站6 | 30104403002023021315 | 日立电梯（中国）有限公司 | 2024-01 | 免费维保期内 |
| 13 | 保健楼客梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 11#梯 | 运行速度1.0，载荷1600，层6，站6 | 30104403002023021316 | 日立电梯（中国）有限公司 | 2024-01 | 免费维保期内 |
| 14 | 保健楼客梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 12#梯 | 运行速度1.6，载荷1800，层6，站6 | 31704403002014001482 | 上海三菱电梯有限公司 | 2014-03-14 |  |
| 15 | 门诊楼客梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 15#梯 | 运行速度1.6，载荷1600，层6，站6 | 31104403002017003189 | 上海三菱电梯有限公司 | 2017-04-15 |  |
| 16 | 门诊楼客梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 16#梯 | 运行速度1.6，载荷1600，层6，站6 | 31104403002017003190 | 上海三菱电梯有限公司 | 2017-04-15 |  |
| 17 | 发热门诊客梯 | 曳引驱动乘客电梯 | / | 运行速度1.0，载荷1600，层2，站2 | 31104403002020036219 | 日立电梯（中国）有限公司 | 2020-11-24 |  |
| 18 | 发热门诊客梯 | 曳引驱动乘客电梯 | / | 运行速度1.0，载荷1000，层2，站2 | 31104403002020036220 | 日立电梯（中国）有限公司 | 2020-11-24 |  |
| 19 | 食堂综合楼客梯 | 曳引驱动乘客电梯 | / | 运行速度1.0，载荷1600，层5，站5 | 31104403002013006121 | 上海三菱电梯有限公司 | 2012-06-07 |  |
| 20 | 餐梯 | 杂物电梯 | / | 运行速度0.4，载荷200，层2，站2 | 34304403002017009254 | 北京富菱立达电梯有限公司 | 2017-11-09 |  |
| 21 | 餐梯 | 杂物电梯 | / | 运行速度0.4，载荷200，层3，站3 | 34304403002017009255 | 北京富菱立达电梯有限公司 | 2017-11-09 |  |
| 22 | 保健楼标本梯 | 杂物电梯 | / | 运行速度0.4，载荷200，层6，站2 | 34304403002021043504 | 北京富菱立达电梯有限公司 | 2021-06 | 已停用 |
| 23 | 体检楼客梯 | 曳引驱动乘客电梯 | / | 运行速度1.75，载荷1800，层7，站7 | 31104403002016005395 | 上海三菱电梯有限公司 | 2016-05-16 |  |